Приложение №1

к концессионному соглашению в отношении

объектов теплоснабжения на территории

поселка городского типа Лучегорск

Пожарского муниципального округа Приморского края

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

# **ПЕРЕЧЕНЬ**

**ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, ЕГО ОПИСАНИЕ,**

**В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Адрес объекта в соответствии с ЕГРН** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Амортизация,**  **руб.** | **Кадастровый номер** | **Реквизиты свидетельства о регистрации права или дата регистрации в ЕГРН** | **Наружный диаметр трубопроводов на участке, м** | **Условный диаметр трубопроводов на участке, м** | **Длина участка (в двухтрубном исчислении),м** | **Теплоизоляционный материал (минплита, пенополиуретан, полимербетон, др.)** | **Тип прокладки (открыто, канально, бесканально, в помещении), Воздушная/Подземная** | **Год ввода в эксплуатацию (перекладки)** | **Средняя глубина заложения, м** | **Температурный график работы тепловой сети** | **Время использования участка в течение года (в отопительный период -5400час, круглогодично -8400час)** | **Количество труб на участке (1, 2, 3, 4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Сети тепло-снабжения участок № 4 | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 24 м по направ. на запад от жил. дома по ул. Таежная, 2 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1421 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1421-25/062/2023-2 от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,76-0,108 | 0,68-0,1 | 320 | минвата, рубероид | надземный | 1995 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 2 | Сети тепло-снабжения участок № 5 | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 10м по напр. на север от жил. дома по ул. Молодежная, 10 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1428 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1428-25/063/2023-2  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 689 | минвата, рубероид | надземный | 1994 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 3 | Сети тепло-снабжения участок № 7 | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 20 м по напр. на север от жил. дома по ул. Молодежная, 21 | 1,0 | *0* | 25:15:080105:1420 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1420-25/063/2023-2  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 432 | минвата, рубероид | надземный | 1994 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 4 | Сети тепло-снабжения участок № 1 | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 80 м по напр. на север от жил. дома по ул. Первостроителей, 2 | 1,0 | 0 | 25:15:000000:6016 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6016-25/063/2023-2  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,76-0.108 | 0,7-0,1 | 1221 | минвата, рубероид | надземный | 1994 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 5 | Сети тепло-снабжения участок № 6 | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 20 м по напр. на север от жил. дома по ул.Лесная,30 | 1,0 | 0 | 25:15:000000:6012 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6074-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,038-0,045 | 0,032-0,039 | 462 | минвата, рубероид | надземный | 1989 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 6 | сети теплоснабжения к зданию администрации Пожарского муниципального района | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 15 м по направлению на юго-запад от здания администрации в пгт Лучегорск, общественный центр,1 | 1,0 | 0 | 25:15:000000:6074 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6074-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 33 | минвата, рубероид | подземная | 1994 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 7 | сети теплоснабжения к зданию администрации № 2 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 14 м по направлению на юг от здания администрации № 2 в пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2 | 1,0 | 0 | 25:15:080104:2085 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080104:2085-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 24 | минвата, рубероид | подземный | 1995 | 0,9 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 8 | сети теплоснабжения к зданию гаража администрации Пожарского муниципального района | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 13м по направлению на юго-запад от здания гаража в пгт Лучегорск, общественный центр, 1а | 1,0 | 0 | 25:15:080102:1784 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080102:1784-25/063/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 143 | минвата, рубероид | надземный | 1994 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 9 | сети теплоснабжения к МБОУ ДОД «Детская художественная школа» | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 16 м по направлению на юг от здания художественной школы в пгт Лучегорск, первый микрорайон, 8 | 1,0 | 0 | 25:15:080101:1803 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080101:1803-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 84 | минвата, рубероид | надземный | 2022 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 10 | сети теплоснабжения к МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 20 м по направлению на юг от здания Дворца культуры в пгт Лучегорск, общественный центр, 2 | 362400,0 | 362400 | 25:15:080102:1787 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080102:1787-25/063/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 39 | минвата, рубероид | подземная | 1994 | 1.2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 11 | сети теплоснабжения к МБДОУ детский сад № 4 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 15 м по направлению на юг от здания детского сада № 4 в пгт Лучегорск, первый микрорайон, 10 | 1,0 | 0 | 25:15:080101:1802 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080101:1802-25/062/2023-5  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 41 | минвата, рубероид | Подземная | 2000 | 1,2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 12 | сети теплоснабжения к МБДОУ детский сад № 6 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 16 м по направлению на запад от здания детского сада № 6 в пгт Лучегорск, второй микрорайон,21 | 1,0 | 0 | 25:15:080102:1788 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080102:1788-25/063/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 77 | минвата, рубероид | подземный | 1997 | 1,2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 13 | сети теплоснабжения к МБДОУ детский сад № 7 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 12 м по направлению на север от здания детского сада № 7 в пгт Лучегорск, третий микрорайон, 25 | 1,0 | 0 | 25:15:080103:825 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080103:825-25/063/2023-4  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 102 | минвата, рубероид | надземная | 1995 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 14 | сети теплоснабжения к МБДОУ детский сад № 8 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 18 м по направлению на север от здания детского сада № 8 в пгт Лучегорск, четвертый микрорайон,11 | 1,0 | 0 | 25:15:080104:2083 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080104:2083-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,089 | 0,81 | 32 | минвата, рубероид | Надземная | 1994 |  | 105/70 | 8400 | 2 |
| 15 | сети теплоснабжения к МБДОУ детский сад № 9 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 22 м по направлению на запад от здания детского сада № 9 в пгт Лучегорск, первый микрорайон,6 | 1,0 | 0 | 25:15:080101:1804 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080101:1804-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,089 | 0,080 | 52 | минвата, рубероид | подземный | 1999 | 0,9 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 16 | сети теплоснабжения к МБДОУ детский сад № 10 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 37 м по направлению на север от здания детского сада № 10 в пгт Лучегорск, третий микрорайон,11 | 1,0 | 0 | 25:15:080103:824 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080103:824-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,089 | 0,08 | 30 | минвата, рубероид | Подземная | 2023 | 1,2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 17 | сети теплоснабжения к МОБУ СОШ №1 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 40 м по направлению на восток от здания школы № 1 в пгт Лучегорск, второй микрорайон ,23 | 1,0 | 0 | 25:15:080102:1786 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080102:1786-25/063/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 46 | минвата, рубероид | Подземная | 1997 | 1,2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 18 | сети теплоснабжения к МОБУ СОШ №2 пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 15 м по направлению на запад от здания школы № 2 в пгт Лучегорск, первый микрорайон ,12 | 1,0 | 0 | 25:15:080101:1805 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080101:1805-25/063/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,100 | 45 | минвата, рубероид | подземная | 1997 | 0,9 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 19 | сети теплоснабжения к МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск, адрес: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 45 м по направлению на восток от здания школы № 4 в пгт Лучегорск, четвертый микрорайон, 4 | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 45 м по направлению на восток от здания школы № 4 в пгт Лучегорск, четвертый микрорайон, 4 | 1,0 | 0 | 25:15:080104:2087 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080104:2087-25/062/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,100 | 91 | минвата, рубероид | подземная | 1997 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 20 | сети теплоснабжения к зданию гаража в четвертом микрорайоне пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 7 м по направлению на запад от здания гаража в пгт Лучегорск, четвертый микрорайон, 4б | 1,0 | 0 | 25:15:080104:2086 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080104:2086-25/063/2023-4  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 11 | минвата, рубероид | подземная | 1994 | 1,2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 21 | сети теплоснабжения к зданию гаража в третьем микрорайоне пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 24 м по направлению на юг от здания гаража в пгт Лучегорск, третий микрорайон, 8б | 1,0 | 0 | 25:15:080103:826 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080103:826-25/062/2023-4  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 50 | минвата, рубероид | подземная | 1994 | 1,2 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 22 | Сети теплоснабжения (участок ТК 73 – ТК 69) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 100 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Строительная, д.1а. | 1,0 | 0 | 25:15:080103:855 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080103:855-25/062/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,159 | 0,150 | 280 | минвата, рубероид | надзеный | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 23 | Сети теплоснабжения от ТК 90 – ТК 95 – ТО 1 до границ земельных участков ул. Лесная, 12/1 и ул. Лесная, 12/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 10 м по направлению на север от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д.12/1 | 1,0 | 0 | 25:15:000000:6142 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6142-25/062/2023-5  от 31.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 49 | минвата, рубероид | надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 24 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Лесная, 14 (КГКУ «Примлес») | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 25 м по направлению на северо-восток от здания, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д.14 | 1,0 | 0 | 25:15:080104:2131 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080104:2131-25/063/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 15 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 25 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельных участков ул. Лесная, 3/1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 6 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д.3/2 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1743 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1743-25/063/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 26 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельных участков ул. Лесная, 3/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 6 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д.3/2 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1620 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1620-25/063/2023-5  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 27 | Сети теплоснабжения от Т4 до границ земельных участков ул. Лесная, 16/1 и ул. Лесная, 16/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 20 м по направлению на восток от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д.16/1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1725 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1725-25/063/2023-5  от 29.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 10 | минвата, рубероид | надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 1,0 | 0 | 25:15:080105:1729 | 0,028 | 0,025 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 |  |
| 28 | Сети теплоснабжения от Т 4/1 до границ земельных участков ул. Лесная, 5/1 и ул. Лесная, 5/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск, примерно в 5 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 5/2 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1680 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1680-25/063/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 29 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельного участка ул. Лесная, 18 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 18 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1762 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1762-25/063/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 30 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельных участков ул. Лесная, 7/1 и ул. Лесная, 7/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 5 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 7/2 | 1,0 |  | 25:15:080105:1751 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1751-25/063/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 31 | Сети теплоснабжения от Т 7 до границ земельных участков ул. Лесная, 9/1 и ул. Лесная, 9/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 6 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 9/2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1688 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1688-25/063/2023-5  от 30.03.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 32 | Сети теплоснабжения от Т 8 до границ земельного участка ул. Лесная, 11 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 8 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 11. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1733 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1733-25/063/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 33 | Сети теплоснабжения от Т 9 до границ земельного участка ул. Лесная, 13 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск, примерно в 8 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 13. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1727 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1727-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 15 | минвата, рубероид |  | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 34 | Сети теплоснабжения от Т 10 до границ земельных участков ул. Лесная, 24, ул. Лесная, 26 и ул. Лесная, 28 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Центральная, д. 1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1755 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1755-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,038 | 0,035 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 35 | Сети теплоснабжения от Т 11 до границ земельных участков ул. Лесная, 17/1, ул. Лесная, 17/2 и ул. Лесная, 30 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 17/2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1726 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1726-25/063/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,048 | 0,045 | 30 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 36 | Сети теплоснабжения от Т 12 до границ земельного участка ул. Лесная, 19 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 28 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 19. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1723 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1723-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,048 | 0,045 | 5 | минвата, рубероид | Надземная . | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 37 | Сети теплоснабжения от Т 12/1 до границ земельных участков ул. Лесная, 15/1 и ул. Лесная, 15/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск, примерно в 65 м по направлению на северо-восток от части жилого дома ,расположенной в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 15/2 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1703 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1703-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 3 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 38 | Сети теплоснабжения от Т 13 до границ земельного участка ул. Лесная, 21 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 21 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1713 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1713-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 39 | Сети теплоснабжения от Т 14 до границ земельного участка ул. Лесная, 36 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 15 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 36. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1626 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1626-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 15 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 40 | Сети теплоснабжения от Т 15 до границ земельного участка ул. Лесная, 23 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 6 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 23. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1705 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1705-25/063/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 41 | Сети теплоснабжения от Т 16 до границ земельных участков ул. Лесная, 25/1, ул. Лесная, 25/2 и ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 50 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 29. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1756 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1756-25/063/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 270 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 42 | Сети теплоснабжения от Т 17 до границ земельного участка ул. Лесная, 38 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 38. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1631 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1631-25/063/2023-5  от 03.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 15 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 43 | Сети теплоснабжения от Т 18 до границ земельного участка ул. Лесная, 40 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 40. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1721 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1721-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,048 | 0,045 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 44 | Сети теплоснабжения от Т 19 до границ земельного участка ул. Лесная, 27 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 6 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 27 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1720 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1720-25/062/2023-5  от 04.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,038 | 0,035 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 45 | Сети теплоснабжения от Т 20 до границ земельного участка ул. Лесная, 42 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 14 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 42 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1716 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1716-25/062/2023-5  от 05.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 46 | Сети теплоснабжения от Т 21 до границ земельного участка ул. Лесная, 29 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 5 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 29. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1711 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1711-25/062/2023-5  от 05.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 47 | Сети теплоснабжения от Т 22 до границ земельного участка ул. Лесная, 44 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 18 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 44. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1625 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1625-25/062/2023-5  от 05.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 48 | Сети теплоснабжения от Т 23 до границ земельного участка ул. Лесная, 31 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 31. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1730 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1730-25/062/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 2 | минвата, рубероид |  | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 49 | Сети теплоснабжения от Т 24 до границ земельного участка ул. Лесная, 46 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 31. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1735 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1735-25/062/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 50 | Сети теплоснабжения от Т 25 до границ земельного участка ул. Лесная, 33 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 33. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1679 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1679-25/062/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 2 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 51 | Сети теплоснабжения от Т 26 до границ земельного участка ул. Лесная, 48 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 48 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1715 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1715-25/062/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 52 | Сети теплоснабжения от Т 27 до границ земельного участка ул. Лесная, 35 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 32 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 50. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1687 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1687-25/062/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 53 | Сети теплоснабжения от Т 28 до границ земельных участков ул. Лесная, 50 и ул. Лесная, 50а | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 50. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1763 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1763-25/063/2023-5  от 06.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,500 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 54 | Сети теплоснабжения от Т 29 до границ земельного участка ул. Лесная, 37 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 37 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1712 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1712-25/063/2023-5  от 06.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 55 | Сети теплоснабжения от Т 30 до границ земельного участка ул. Лесная, 39: | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 15 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 37. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1724 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1724-25/063/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 |  |
| 56 | Сети теплоснабжения от Т 31 до границ земельного участка ул. Лесная, 52, | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 36 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 54. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1744 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1744-25/063/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,048 | 0,045 | 30 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 |  |
| 57 | Сети теплоснабжения от Т 32 до границ земельного участка ул. Лесная, 41 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 41. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1656 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1656-25/062/2023-5  от 07.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид |  | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 58 | Сети теплоснабжения от Т 33 до границ земельного участка ул. Лесная, 43 и ул. Восточная, 10/1, 10/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 15 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 43. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1702 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1702-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 59 | Сети теплоснабжения от Т 34 до границ земельного участка ул. Лесная, 54 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 54. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1750 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1750-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 20 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 60 | Сети теплоснабжения от Т 35 до границ земельного участка ул. Лесная, 56 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 34 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 54. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1641 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1641-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 25 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 61 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Таежная, 1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 8 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1706 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1706-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 62 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Таежная, 2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1707 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1707-25/063/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 3 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 63 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Таежная, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 7 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 3. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1704 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1704-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 64 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельного участка ул. Таежная, 5 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 7 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 5. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1697 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1697-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 65 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельного участка ул. Таежная, 7 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 8 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 7. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1649 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1649-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 4 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 66 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельного участка ул. Таежная, 4 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 62 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 6. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1690 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1690-25/063/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 67 | Сети теплоснабжения от Т 7 до границ земельного участка ул. Таежная, 9 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 40 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 6. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1694 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1694-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 4 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 68 | Сети теплоснабжения от Т 8 до границ земельного участка ул. Таежная, 6 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 18 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 6. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1698 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1698-25/063/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 69 | Сети теплоснабжения от Т 9 до границ земельного участка ул. Таежная, 11 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 14 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 11. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1692 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1692-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 4 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 70 | Сети теплоснабжения от Т 10 до границ земельного участка ул. Таежная, 8 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 8 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 8. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1699 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1699-25/063/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 71 | Сети теплоснабжения от Т 11 до границ земельного участка ул. Таежная, 13 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 14 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 13. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1695 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1695-25/062/2023-5  от 11.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 4 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 72 | Сети теплоснабжения от Т 12 до границ земельного участка ул. Таежная, 10 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 10. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1700 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1700-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид |  | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 73 | Сети теплоснабжения от Т 13 до границ земельного участка ул. Таежная, 12 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 12 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1686 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1686-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 4 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 74 | Сети теплоснабжения от Т 14 до границ земельного участка ул. Таежная, 14 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 28 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 16 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1682 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1682-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 75 | Сети теплоснабжения от Т 15 до границ земельных участков ул. Таежная, 16, 17/1 и 17/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 13 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 16 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1681 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1681-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 2 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 76 | Сети теплоснабжения от Т 16 до границ земельного участка ул. Молодежная, 10 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 14 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 10. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1691 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1691-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 2 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 77 | Сети теплоснабжения от Т 17 до границ земельного участка ул. Таежная, 12а | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 13 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Таежная, д. 12а. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1685 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1685-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 3 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 78 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельных участков ул. Стаханова 1, 1а, 2/1, 2/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на северо-запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Стаханова, д. 2/1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1689 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1689-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 44 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 79 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельных участков ул. Стаханова 3, ул. Горняков 8, 10/1, 10/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 40 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Горняков, д. 8. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1677 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1677-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 35 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 80 | Сети теплоснабжения от ТК 97А до границ земельных участков ул. Стаханова 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, ул. Горняков 14/1, 14/2, 16 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 13 м по направлению на северо-восток от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Стаханова, д. 9/1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1678 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1678-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 54 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 81 | Сети теплоснабжения от ТК 96А до границ земельных участков ул. Стаханова 14, 16, 17, 19, ул. Горняков 11, 22/1, 22/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на северо-восток от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Горняков, д. 22/2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1683 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1683-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,028 | 0,025 | 110 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 82 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельных участков ул. Горняков 1/1, 1/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на север от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Горняков, д. 1/1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1633 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1633-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,038 | 0,035 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 83 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 62 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1645 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1645-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 2 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 84 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 29 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1627 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1627-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 85 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельных участков ул. Первостроителей 3, 4 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 32 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 4. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1619 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1619-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 86 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 5 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 25 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 5. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1623 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1623-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 87 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 6 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 22 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 6 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1624 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1624-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 88 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 7 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 23 м по направлению на северо-запад от жилого дома,расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 7. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1639 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1639-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 89 | Сети теплоснабжения от Т 7 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 8 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 24 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 8 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1650 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1650-25/062/2023-5  от 05.06.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 90 | Сети теплоснабжения от Т 8 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 9 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 23 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 9. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1621 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1621-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 91 | Сети теплоснабжения от Т 9 до границ земельных участков ул. Первостроителей, 10 и ул.Энтузиастов, 13 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 9. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1638 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1638-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 92 | Сети теплоснабжения от Т 9/1 до границ земельного участка ул. Энергетиков, 9 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 54 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Энтузиастов, д. 13. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1717 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1717-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 50 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 93 | Сети теплоснабжения от Т 10 до границ земельных участков ул. Первостроителей, 11 и ул. Энтузиастов, 15 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 11. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1748 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1748-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 94 | Сети теплоснабжения от Т 10/1 до границ земельных участков ул. Энергетиков 8, 11 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Энтузиастов, д. 17. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1732 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1732-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 45 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 95 | Сети теплоснабжения от Т 11 до границ земельных участков ул. Первостроителей, 12 и ул. Энтузиастов, 17 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Энтузиастов, д. 17. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1747 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1747-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 96 | Сети теплоснабжения от Т 11/1 до границ земельного участка ул. Энтузиастов, 18 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Энтузиастов, д. 18. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1719 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1719-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 97 | Сети теплоснабжения от Т 12 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 13 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 21 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 13. |  |  | 25:15:080105:1635 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1635-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 98 | Сети теплоснабжения от Т 13 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 14 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 13 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1643 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1643-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 99 | Сети теплоснабжения от Т 14 до границ земельного участка ул. Первостроителей, 15 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 22 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 15. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1622 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1622-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 100 | Сети теплоснабжения от Т 4/1 до границ земельного участка ул. Энтузиастов, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 18 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Энтузиастов, д. 3. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1642 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1642-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 101 | Сети теплоснабжения от Т 15 до границ земельного участка ул. Энтузиастов, 23 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 15. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1652 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1652-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 102 | Сети теплоснабжения от Т 16 до границ земельного участка ул. Энтузиастов, 25 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 47 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 15. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1722 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1722-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 103 | Сети теплоснабжения от Т 17 до границ земельных участков ул. Первостроителей, 17 и ул. Энтузиастов, 27 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 28 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Первостроителей, д. 17. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1728 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1728-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 104 | Сети теплоснабжения от Т 8/1 до границ земельного участка ул. Энтузиастов, 11 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Энтузиастов, д. 11. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1640 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1640-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,028 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 105 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Лучегорская, 31 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лучегорская, д. 31. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1630 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1630-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 3 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 106 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельных участков ул. Лучегорская 34, 35 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 14 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лучегорская, д. 34. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1742 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1742-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 107 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельных участков ул. Лучегорская 37, 36 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 14 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лучегорская, д. 36. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1674 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1674-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 108 | Сети теплоснабжения от Т 7 до границ земельного участка ул. Лучегорская, 41 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лучегорская, д. 40. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1670 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1670-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 109 | Сети теплоснабжения от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности теплосетевой организации до границ земельного участка ул. Лучегорская, 38 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лучегорская, д. 38. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1696 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1696-25/063/2023-5  от 18.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,280 | 8 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 110 | Сети теплоснабжения от Т 2 до Т 5 (магистральный трубопровод вдоль земельных участков ул. Молодежная 2, 3, 4) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 18 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 4. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1741 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1741-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 53 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 111 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Молодежная, 2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 42 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 4. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1684 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1684-25/063/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 112 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Молодежная, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 4. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1693 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1693-25/063/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 113 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельного участка ул. Молодежная, 4 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 13 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 4. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1632 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1632-25/063/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 114 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельного участка ул. Молодежная, 5 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 15 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 5. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1752 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1752-25/063/2023-5  от 18.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 115 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельного участка ул. Молодежная, 6 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 6. |  |  | 25:15:080105:1628 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1628-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ |  |  | 5 | минвата, рубероид |  | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 116 | Сети теплоснабжения от Т 7 до границ земельного участка ул. Молодежная, 7 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 7. | 1.0 | 0 | 25:15:080105:1629 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1752-25/009/2019-3 от 30.09.2019  Правопреобладатель Лучегорское городское поселение | 0,076 | 0,070 | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 117 | Сети теплоснабжения от Т 8 до границ земельного участка ул. Молодежная, 8 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 24 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 8. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1618 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1618-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 118 | Сети теплоснабжения от Т 9 до границ земельного участка ул. Молодежная, 9 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 9. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1636 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1636-25/062/2023-5  от 19.04.2023  Правообладатель  Пожарский муниципальный округ |  |  | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 119 | Сети теплоснабжения от Т 10 до границ земельного участка ул. Молодежная, 11 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 11. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1658 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1658-25/063/2023-5  от 18.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ |  |  | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 120 | Сети теплоснабжения от Т 11 до границ земельного участка ул. Молодежная, 12 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 12. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1634 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1634-25/062/2023-5  от 05.06.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 2 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 121 | Сети теплоснабжения от Т 12 до границ земельных участков ул. Молодежная 13, 14 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 14. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1709 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1709-25/062/2023-5  от 05.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,076 | 0,070 | 2 | минвата, рубероид | Надземная | 1999 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 122 | Сети теплоснабжения от Т 8 до границ земельного участка ул. Молодежная, 18 (подключение с ул. Солнечная) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 18. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1663 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1663-25/063/2023-5  от 04.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,025 | 0,020 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 123 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельных участков ул. Молодежная 19, 17 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 19. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1665 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1665-25/062/2023-5  от 05.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,025 | 0,020 | 25 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 124 | Сети теплоснабжения от Т 7 до границ земельного участка ул. Молодежная, 21 (подключение с ул. Солнечная) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 15 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 21. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1662 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1662-25/063/2023-5  от 06.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 10 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 125 | Сети теплоснабжения от Т 8 до границ земельного участка ул. Молодежная, 23 (подключение с ул. Солнечная) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 20 м по направлению на северо-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 23. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1738 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1738-25/063/2023-5  от 05.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 15 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 126 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельных участков ул. Молодежная 22, 24,25, 27 (подключение с ул. Садовая) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Молодежная, д. 22. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1651 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1651-25/063/2023-5  от 05.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 40 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 127 | Сети теплоснабжения от Т 11 до границ земельных участков ул. Лесная, 30 и ул. Центральная 1, 2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 30. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1731 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1731-25/063/2023-5  от 04.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 128 | Сети теплоснабжения от границ земельного участка ул. Центральная, 1 до магистрального трубопровода по ул. Центральная | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. центральная, д. 1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1646 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1646-25/063/2023-5  от 04.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 129 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Центральная, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 24 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Центральная, д. 2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1653 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1653-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 130 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Центральная, 4 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 8 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Центральная, д. 4. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1714 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1714-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 131 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Центральная, 5 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 7 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Центральная, д. 5. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1637 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1637-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 132 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельного участка ул. Центральная, 6 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Центральная, д. 6. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1647 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1747-25/062/2023-5  от 12.04.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,050 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2001 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 133 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Солнечная, 2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 32 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Солнечная, д. 2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1654 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1654-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 25 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 134 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Солнечная, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Солнечная, д. 3. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1657 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1657-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,05 | 0,046 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 135 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Солнечная, 4 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 25 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Солнечная, д. 4. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1659 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1659-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 25 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 136 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельного участка ул. Солнечная, 5 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Солнечная, д. 5. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1648 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1648-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 137 | Сети теплоснабжения от Т 5/1 до границ земельного участка ул. Солнечная, 7 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Солнечная, д. 7. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1737 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1737-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 138 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельных участков ул. Солнечная, 6, 8 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 33 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Солнечная, д. 8. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1673 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1673-25/062/2023-5  от 05.06.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,042 | 0,038 | 25 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 139 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельных участков ул. Садовая 1, 2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 40 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Садовая, д. 1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1734 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1734-25/062/2023-4  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,159 | 0,150 | 50 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 140 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Садовая, 6 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Садовая, д. 6. |  |  | 25:15:080105:1740 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1740-25/062/2023-5  от 05.06.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 141 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельных участков ул. Садовая 8/1, 8/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Садовая, д. 8/2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1644 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1644-25/062/2023-4  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 142 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Вишневая, 1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 23 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Вишневая, д. 1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1676 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1676-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 15 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 143 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Вишневая, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 80 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Вишневая, д. 1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1655 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1655-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 144 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Коммунальная, 15 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 41 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Коммунальная, д. 15. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1675 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1675-25/062/2023-4  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ |  |  | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 145 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельных участков ул. Зеленая 29, 27 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 29 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Зеленая, д. 29 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1664 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1664-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 146 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Зеленая, 26 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 6 м по направлению на юг от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Зеленая, д. 26. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1668 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1668-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 147 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельных участков ул. Зеленая 23, 25 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Зеленая, д. 23. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1660 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1660-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 148 | Сети теплоснабжения от Т 4 до границ земельного участка ул. Зеленая, 24 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Зеленая, д. 24. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1667 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1667-25/063/2023-5  от 16.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 149 | Сети теплоснабжения от Т 5 до границ земельного участка ул. Зеленая, 21 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Зеленая, д. 21. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1739 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1739-25/062/2023-4  от 05.06.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 150 | Сети теплоснабжения от Т 6 до границ земельных участков ул. Зеленая 15, 15а и ул. Лучегорская, 18 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 12 м по направлению на северо-восток от жилого дома ,расположенного в пгт Лучегорск, ул. Зеленая, д. 15а. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1669 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1669-25/062/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 151 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Новая 1 (подключение от ул. Лесная Т 27) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 50 м по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Новая, д. 1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1666 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1666-25/062/2023-5  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 9 | минвата, рубероид | Надземная | 2002 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 152 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Дальняя 1 (подключение от ул. Лесная Т 27) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 18 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Дальняя, д. 1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1661 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1661-25/063/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 153 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Дальняя 4 (подключение от ул. Лесная Т 31) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 52 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Дальняя, д. 2. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1736 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1736-25/062/2023-5  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 1 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 154 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Дачная 1 (подключение от ул. Лесная Т 31) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 33 м по направлению на юг от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Дальняя, д. 2 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1672 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1672-25/063/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 155 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельного участка ул. Дачная 2 (подключение от ул. Лесная Т 31) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 47 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Дачная, д. 5 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1749 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1749-25/062/2023-5  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 156 | Сети теплоснабжения от Т 3 до границ земельного участка ул. Дачная 5 (подключение от ул. Лесная Т 31) | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 11 м по направлению на север от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Дачная, д. 5. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1671 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1671-25/063/2023-4  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 6 | минвата, рубероид | Надземная |  | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 157 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельных участков ул. Угольщиков 1/1,1/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 10 м по направлению на северо-восток от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 1/1. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1718 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1718-25/062/2023-4  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 158 | Сети теплоснабжения от Т 2 до границ земельных участков ул. Угольщиков 2/1, 2/2 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 16 м по направлению на северо-запад от части жилого дома, расположенной в пгт Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 2/1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1746 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1746-25/062/2023-5  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 10 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 159 | Сети теплоснабжения от Т 1 до границ земельного участка ул. Угольщиков, 3 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт Лучегорск,примерно в 7 м по направлению на восток от жилого дома, расположенного в пгт Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 3. | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1710 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1710-25/063/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,032 | 0,030 | 5 | минвата, рубероид | Надземная | 2003 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 160 | Сети теплоснабжения от ТК-97Б к жилым домам по ул. Стаханова д. 1/1, ул. Стаханова д. 1/2, ул. Стаханова д. 2/2, ул. Стаханова д. 3, ул. Стаханова д. 4, ул. Стаханова д. 5, ул. Горняков д. 10/1, ул. Горняков д. 12/1, | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 1210 м по направлению на запад от здания администрации, расположенного в пгт Лучегорск, общественный центр, 1 | 1,0 | 0 | 25:15:080105:1591 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080105:1591-25/062/2023-5  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,038-0,76 | 0,32-0,7 | 370 | минвата, рубероид | Надземная | 1992 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 161 | Сети теплоснабжения от МБДОУ детский сад №7 до магазина «Флорида» 3 мкр. пгт Лучегорск | Приморский край, Пожарский м. р-н, пгт Лучегорск, примерно в 673 м по направлению на запад от здания администрации, расположенного в пгт Лучегорск, общественный центр, 1 | 1,0 | 0 | 25:15:080103:852 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080103:852-25/063/2023-6  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,05 | 60 | минвата, рубероид | Подземная | 1993 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 162 | Сети теплоснабжения от ТК-21 до точки подключения к гостинице «Улунга» | Приморский край, Пожарский м. р-н, пгт Лучегорск, примерно в 13 м по направлению на юг от здания гостиницы на 50 мест в пгт Лучегорск, 2 мкр., зд. 22 | 1,0 | 0 | 25:15:080102:1816 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080102:1816-25/063/2023-5  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057 | 0,05 | 76 | минвата, рубероид | Подземная | 1994 | 0,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 163 | Тепловая сеть от ВО-31 до здания кернохранилища | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 1375 м по направлению на северо-запад от здания администрации, расположенного в пгт Лучегорск, общественный центр, 1 | 1,0 | 0 | 25:15:080106:247 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080106:247-25/062/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 142 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 164 | Тепловая сеть от ВО-31 до здания производственно-лабораторного корпуса | Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, примерно в 1360 м по направлению на северо-запад от здания администрации, расположенного в пгт Лучегорск, общественный центр, 1 | 1,0 | 0 | 25:15:080106:248 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080106:248-25/063/2023-4  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108 | 0,1 | 170 | минвата, рубероид | Надземная | 2000 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 165 | Теплосеть к объектам торговли | Российская Федерация, Лучегорское г.п.,пгт Лучегорск от ТК-33до ТК-34, от ТК-18до ТК-19, от ТК-65 до здания Торгового центра третьего микрорайона, от ТК-79 ДО тк-81, от ТК-85Б до ТК-94, от МКЖД №31 четвёртого микрорайона до здания Православной церкви | 425300 | 425300 | 25:15:000000:6400 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6400-25/062/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057-0,273 | 0.05-0,26 | 866 | минвата, рубероид | подземная | 1979 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 166 | Теплосеть жилой застройки | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский р-н, Лучегорское г. п. пгт Лучегорск, от ТК-2 до МКЖД № 21 первого микрорайона, от ТК-22 через МКЖД № 18, 20 до МКЖД № 19 первого микрорайона, от ТК-23 до МКЖД № 22 первого микрорайона, от ТК-24 до МКЖД № 15 первого микрорайона, от ТК-30 до МКЖД № 14 первого микрорайона, от ТК-31 через МКЖД № 13 до МКЖД № 16 первого микрорайона, от ТК-33 до МКЖД № 11 первого микрорайона, от ТК-35 до МКЖД № 7 первого микрорайона, от ТК-36 до МКЖД № 9 первого микрорайона, от ТК-4 до ТК-8, от ТК-8А до МКЖД № 5 первого микрорайона, от ТК-6А через МКЖД № 4/1 до МКЖД № 4/2 первого микрорайона, от ТК-5 через МКЖД № 1 до МКЖД № 2 первого микрорайона, от ТК 26 через МКЖД № 16 до МКЖД 17 второго микрорайона, от ТК 26 через МКЖД 15 до МКЖД 14 второго микрорайона, от ТК 27 до МКЖД 13 второго микрорайона, от ТК 28 через МКЖД 11 до МКЖД 12 второго микрорайона, от ТК 29 до МКЖД 10 второго микрорайона, от ТК 29А до МКЖД 9 второго микрорайона, от ТК 18А к МКЖД 7 и 8 второго микрорайона, от ТК 15 до МКЖД 6 второго микрорайона, от ТК 13 до МКЖД 5 второго микрорайона, от ТК-12 через МКЖД 3 второго микрорайона до ТК 21, от ТК 21 до МКЖД 4 второго микрорайона, от ТК 11 до МКЖД 2 второго микрорайона, от ТК 10 до МКЖД 1 второго микрорайон, от ТК-32 до МКЖД 18 второго микрорайона, от ТК-67 до ТК-87А, от ТК-99 к МКЖД № 18 и № 19 третьего микрорайона, от ТК-86А до МКЖД № 17 третьего микрорайона, от ТК-86 до МКЖД № 24 третьего микрорайона, от ТК-86 до МКЖД № 15 третьего микрорайона, от ТК-91 до МКЖД № 16 третьего микрорайона, от ТК-83 до МКЖД № 7 третьего микрорайона, от ТК-82 до МКЖД № 6 третьего микрорайона | 654000 | 654000 | 25:15:000000:6399 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6399-25/063/2023-3  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057-0,325 | 0,309 | 2683 | минвата, рубероид | подземная | 1976 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 167 | Теплосеть(сети теплоснабжения) ул. Ленина | Приморский край, Пожарский р-н, Лучегорское г.п., пгт. Лучегорск, от ТК-40 до ТК-90 | 189700 | 189700 | 25:15:000000:6387 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6387-25/063/2023-3  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,219-0,325 | 0,201-0,309 | 1437 | минвата, рубероид | подземная | 1976 | 2,0 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 168 | Теплосеть(сети теплоснабжения) ул. Виниченко | Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт. Лучегорск, от ТК-14 до ТК-29, от ТК-48 до ТК-51. | 207500 | 207500 | 25:15:000000:6388 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6388-25/063/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,273-0,325 | 0,257- 0,309 | 936 | минвата, рубероид | подземная | 1976 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 169 | Теплосеть(сети теплоснабжения) ул. Комсомольская | Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт. Лучегорск, от ТК-9 до ТК-14. | 278700 | 278700 | 25:15:000000:6390 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6390-25/062/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,273 | 0,257 | 640 | минвата, рубероид | подземная | 1976 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 170 | Теплосеть(сети теплоснабжения) ул. Набережная | пгт Лучегорск, ул. Набережная | 237200 | 237200 | 25:15:000000:6394 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6394-25/062/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,325 | 0,309 | 2096 | минвата, рубероид |  | 1977 | 1.5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 171 | Теплосеть к домам временного поселка | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-он, Лучегорское г. п., примерно в 1175 м по направлению на запад от здания администрации в пгт Лучегорск, Общественный центр, 1 | 616800 | 616800 | 25:15:000000:6401 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6401-25/062/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,022-0,196 | 0,016-0,184 | 3512 | минвата, рубероид | надземная | 1974 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 172 | Внеквартальные сети теплоснабжения 4-й микрорайон | пгт Лучегорск, 4-й микрорайон | 86000 | 86000 | 25:15:000000:6393 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6393-25/063/2023-3  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108-0,325 | 0,1-0,309 | 1056 | минвата, рубероид | подземная | 1989 | 1.5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 173 | Теплосеть до временного поселка | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, примерно в 1100 м по направлению на юго-запад от здания администрации в пгт Лучегорск, Общественный центр, 1 | 1488700 | 1484001 | 25:15:000000:6397 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6397-25/063/2023-3  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,273 | 0,257 | 841 | минвата, рубероид | надземная | 1998 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 174 | Теплосеть наружная к жилым домам 4-й микрорайон, 9, 32, 34 | Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт. Лучегорск, от ТК-51 до дома №9 четвертого микрорайона, от ТК-61 до дома №48 четвертого микрорайона , от ТК-61 до дома № 30 четвертого микрорайона, от ТК-62 до дома №21 четвертого микрорайона, от ТК-91 до дома № 33 четвертого микрорайона | 1.0 | 0 | 25:15:080104:2381 | Выписка из ЕГРН № 25:15:080104:2381-25/063/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108-0,219 | 0,1-0,207 | 786 | минвата, рубероид | подземная | 1998 | 1,5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 175 | Внутриквартальные сети теплоснабжения профтехучилище №42 | Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт. Лучегорск, от ТК-14 до ТК-29, от ТК-48 до ТК-51. | 736200 | 736200 | 25:15:000000:6392 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6392-25/063/2023-3  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,057-0,273 | 0,05-0,26 | 1171 | минвата, рубероид | надземная | 1980 | - | 105/70 | 8400 | 2 |
| 176 | Теплосеть жилой застройки 4-й микрорайон | Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г.п., пгт. Лучегорск, от ТК-40 до дома № 19 четвертого микрорайона, от дома №18 четвертого микрорайона до ТК-56, от дома №15 четвертого микрорайона до дома №14 четертого микрорайона, от ТК-55 до дома №22 четвертого микрорайона, от ТК-54 к домам №7 и №8 четвертого микрорайона, от ТК-53 до дома № 6 четвертого микрорайона, от ТК-53 до дома №10 четвертого микрорайона, от ТК-43 до ТК-48, от ТК-49 до дома №3 четвертого микрорайона, от ТК-50 до дома№5 четвертого микрорайона, от ТК-50 к домам №1,2,3,4, по ул. Виниченко, от ТК-59 до дома №26 четвертого микрорайона, от ТК-57 до дома №23 четвертого микрорайона, от ТК-60 до дома №37 четвертого микрорайона, от ТК-61 к домам №20 и №28 четвертого микрорайона, от ТК-93 додома №36 четвертого микрорайона, от ТК-87 до дома №35 четвертого микрорайона | 376200 | 376200 | 25:15:000000:6389 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6389-25/063/2023-3  от 17.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108-0,325 | 0,1-0,309 | 1847 | минвата, рубероид | Подземная | 1979 | 1.5 | 105/70 | 8400 | 2 |
| 177 | Теплотрасса к Лучегорской производственной базе | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский м. р-н, Лучегорское г. п., пгт Лучегорск, ﻿примерно в 710 м по направлению на северо-запад от здания администрации в пгт Лучегорск, Общественный центр, 1 | 150000 | 122867 | 25:15:000000:6398 | Выписка из ЕГРН № 25:15:000000:6398-25/062/2023-3  от 18.05.2023  Правопреобладатель Пожарский муниципальный округ | 0,108-0,426 | 0,1-0,41 | 2526 | минвата, рубероид | надземная | 1997 | - | 105/70 | 8400 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНЦЕДЕНТ** |  | **ТРЕТЬЯ СТОРОНА** |  | **КОНЦЕССИОНЕР** |  |
|  | **В.М. Козак** |  | **О.Н. Кожемяко** |  |  |